# 竞争性比选文件

采购项目名称：泽足公司管材管件采购

采   购   人：重庆泽足水务投资建设有限公司

采购代理机构：重庆诚卓建设工程咨询有限公司

二○二六年十月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	-3-

第二篇  项目技术（质量）需求	-5-

第三篇  项目商务需求	-31-

第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	-35-

第五篇  供应商须知	-37-

第六篇  采购合同（仅供参考）	-42-

第七篇  响应文件格式要求	-44-

第一篇  采购邀请书

重庆诚卓建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆泽足水务投资建设有限公司（以下简称：采购人）的委托，对泽足公司管材管件采购项目进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参加。

- 一、竞争性比选内

| # 项目名称 | # 最高限价 # /万元 | 单价最高限价 # （折扣比例） | # 成交供应商（名） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 泽足公司管材管件采购 | # 49.5 | # 100% | # 1 |  |

- 二、资金来源

业主自筹

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格条件：

具有有效的省级及以上卫生健康委员会颁发的涉水产品卫生许可批件。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

四、采购有关说明

（一）本项目采购公告在重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司官网网址(http://www.dzxfjt.cn/)上发布。

（二）凡有意参加比选的供应商，请自行到重庆诚卓建设工程咨询有限公司（大足区棠香街道龙景路30号2-18）领取本项目采购文件及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

五、报名方式及投标程序

（一）比选公告期限：自采购公告发布之日起二个工作日。

1.比选文件提供期限：2026年10月12日至2026年10月14日17：00前

2.工本费500元/份。（递交响应文件时现金缴纳）

3.报名方式：在比选文件提供期限内，供应商《文件领取登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱：1160439266@qq.com。

（二）供应商须满足以下两种要求，其响应文件才被接受：

1、按时递交了比选文件；

2、按规定报名。

（三）递交响应文件地点：重庆诚卓建设工程咨询有限公司（地址：大足区棠香街道龙景路30号2-18）

（四）提交响应文件开始时间：2026年10月15日北京时间10:30

（五）提交响应文件截止时间和开标时间：2026年10月15日北京时间11:00

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。

（九）比选地点：同递交响应文件地点

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件为无效文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体形式比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆泽足水务投资建设有限公司

联系人：蒋老师

电  话：18580228501

地  址：重庆市大足区

（二）采购代理机构：重庆诚卓建设工程咨询有限公司

联系人：陈老师

电  话：18983083283

地  址：大足区棠香街道龙景路30号2-18

第二篇  项目技术（质量）需求

- 一、项目概况

- 1、项目名称：泽足公司管材管件采购

- 2、使用地点：采购人指定地点

3、采购采购范围：

（1）本项目建设所需的全部管道材料以及采购人所提供的材料清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容；

（2）完成该采购项目所涉及的货物供应、现场安装技术支持、质量保修等工作。

- 二、采购产品名称、数量、单位、规格要求等

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管材 | dn20mm*en2.3mmPN1.6mpa | 1 | 米 | 2.27 |  |
| 2 | PE管材 | dn25mm*en2.3mmPN1.6mpa | 1 | 米 | 3.16 |  |
| 3 | PE管材 | dn32mm*en3.0mm PN1.6mpa; | 1 | 米 | 4.47 |  |
| 4 | PE管材 | dn40mm*en3.7mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 6.61 |  |
| 5 | PE管材 | dn50mm*en4.6mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 9.75 |  |
| 6 | PE管材 | dn63mm*en5.8mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 15.27 |  |
| 7 | PE管材 | dn63mm*en4.7mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 12.62 |  |
| 8 | PE管材 | dn75mm*en6.8mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 22.09 |  |
| 9 | PE管材 | dn75mm*en5.6mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 16.44 |  |
| 10 | PE管材 | dn90mm*en8.2mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 30.72 |  |
| 11 | PE管材 | dn90mm*en6.7mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 23.90 |  |
| 12 | PE管材 | dn90mm*en5.4mm PN1.0mpa | 1 | 米 | 22.58 |  |
| 13 | PE管材 | dn110mm*en10.0mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 45.17 |  |
| 14 | PE管材 | dn110mm*en8.1mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 37.00 |  |
| 15 | PE管材 | dn110mm*en6.6mm PN1.0mpa | 1 | 米 | 34.06 |  |
| 16 | PE管材 | dn125mm*en9.5mm PN1.0mpa | 1 | 米 | 54.60 |  |
| 17 | PE管材 | dn160mm*en14.6mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 98.91 |  |
| 18 | PE管材 | dn160mm*en11.8mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 80.05 |  |
| 19 | PE管材 | dn160mm*en9.5mm PN1.0mpa | 1 | 米 | 67.87 |  |
| 20 | PE管材 | dn200mm*en18.2mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 154.21 |  |
| 21 | PE管材 | dn200mm*en14.7mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 123.96 |  |
| 22 | PE管材 | dn200mm*en11.9mm PN1.0mpa | 1 | 米 | 110.60 |  |
| 23 | PE管材 | dn250mm*en22.7mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 241.82 |  |
| 24 | PE管材 | dn250mm*en18.4mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 161.40 |  |
| 25 | PE管材 | dn250mm*en14.8mm PN1.0mpa | 1 | 米 | 144.35 |  |
| 26 | PE管材 | dn315mm*en23.2mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 267.10 |  |
| 27 | PE管材 | dn315mm*en28.6mm PN1.6mpa | 1 | 米 | 349.00 |  |
| 28 | PE管材 | dn315mm*en18.7mm PN1.0mpa | 1 | 米 | 220.31 |  |
| 29 | PE管材 | dn630mm*en18.4mm PN1.25mpa | 1 | 米 | 808.60 |  |
| 30 | PE承插式等径直接 | S20 | 1 | 个 | 0.23 |  |
| 31 | PE承插式等径直接 | S25 | 1 | 个 | 0.30 |  |
| 32 | PE承插式等径直接 | S32 | 1 | 个 | 0.50 |  |
| 33 | PE承插式等径直接 | S40 | 1 | 个 | 1.02 |  |
| 34 | PE承插式等径直接 | S50 | 1 | 个 | 1.81 |  |
| 35 | PE承插式等径直接 | S63 | 1 | 个 | 3.46 |  |
| 36 | PE承插式等径直接 | S75 | 1 | 个 | 6.00 |  |
| 37 | PE承插式等径直接 | S90 | 1 | 个 | 5.46 |  |
| 38 | PE承插式等径直接 | S110 | 1 | 个 | 6.01 |  |
| 39 | PE承插式内丝直接 | S20*1／2F | 1 | 个 | 2.35 |  |
| 40 | PE承插式内丝直接 | S20*3／4F | 1 | 个 | 2.15 |  |
| 41 | PE承插式内丝直接 | S25*1／2F | 1 | 个 | 2.48 |  |
| 42 | PE承插式内丝直接 | S25*3／4F | 1 | 个 | 4.03 |  |
| 43 | PE承插式内丝直接 | S32*1F | 1 | 个 | 5.45 |  |
| 44 | PE承插式内丝直接 | S32*1／2F | 1 | 个 | 3.01 |  |
| 45 | PE承插式内丝直接 | S32*3／4F | 1 | 个 | 2.92 |  |
| 46 | PE承插式内丝直接 | S40*11／4F | 1 | 个 | 12.68 |  |
| 47 | PE承插式内丝直接 | S50*11／2F | 1 | 个 | 16.20 |  |
| 48 | PE承插式内丝直接 | S63*2／F | 1 | 个 | 23.92 |  |
| 49 | PE承插式内丝直接 | S75*21／2F | 1 | 个 | 24.07 |  |
| 50 | PE承插式外丝直接 | S20*1／2M | 1 | 个 | 2.90 |  |
| 51 | PE承插式外丝直接 | S25*1／2M | 1 | 个 | 2.06 |  |
| 52 | PE承插式外丝直接 | S25*3／4M | 1 | 个 | 5.18 |  |
| 53 | PE承插式外丝直接 | S32*1M | 1 | 个 | 8.62 |  |
| 54 | PE承插式外丝直接 | S40*11／4M | 1 | 个 | 16.06 |  |
| 55 | PE承插式外丝直接 | S50*11／2M | 1 | 个 | 21.20 |  |
| 56 | PE承插式外丝直接 | S63*2M | 1 | 个 | 22.19 |  |
| 57 | PE承插式外丝直接 | S75*21／2M | 1 | 个 | 30.10 |  |
| 58 | PE承插式弯头 | L20 | 1 | 个 | 0.36 |  |
| 59 | PE承插式弯头 | L25 | 1 | 个 | 0.62 |  |
| 60 | PE承插式弯头 | L32 | 1 | 个 | 1.07 |  |
| 61 | PE承插式弯头 | L40 | 1 | 个 | 2.01 |  |
| 62 | PE承插式弯头 | L50 | 1 | 个 | 3.85 |  |
| 63 | PE承插式弯头 | L63 | 1 | 个 | 7.01 |  |
| 64 | PE承插式弯头 | L75 | 1 | 个 | 6.50 |  |
| 65 | PE承插式弯头 | L90 | 1 | 个 | 9.57 |  |
| 66 | PE承插式弯头 | L110 | 1 | 个 | 22.10 |  |
| 67 | PE承插式弯头 | L160 | 1 | 个 | 45.94 |  |
| 68 | PE承插式内丝弯头 | L20*1／2F | 1 | 个 | 2.51 |  |
| 69 | PE承插式内丝弯头 | L25*1／2F | 1 | 个 | 1.47 |  |
| 70 | PE承插式内丝弯头 | L25*3／4F | 1 | 个 | 4.63 |  |
| 71 | PE承插式内丝弯头 | L32*1F | 1 | 个 | 4.26 |  |
| 72 | PE承插式外丝弯头 | L20*1／2M | 1 | 个 | 3.28 |  |
| 73 | PE承插式外丝弯头 | L25*1／2M | 1 | 个 | 2.82 |  |
| 74 | PE承插式外丝弯头 | L25*3／4M | 1 | 个 | 6.02 |  |
| 75 | PE承插式外丝弯头 | L32*1M | 1 | 个 | 7.30 |  |
| 76 | PE承插式内丝三通 | T20*1／2F | 1 | 个 | 1.77 |  |
| 77 | PE承插式内丝三通 | T25*1／2F | 1 | 个 | 1.47 |  |
| 78 | PE承插式内丝三通 | T25*3／4F | 1 | 个 | 2.20 |  |
| 79 | PE承插式内丝三通 | T32*1F | 1 | 个 | 3.94 |  |
| 80 | PE承插式内丝三通 | T32*1／2F | 1 | 个 | 3.72 |  |
| 81 | PE承插式外丝三通 | T20*1／2M | 1 | 个 | 1.86 |  |
| 82 | PE承插式外丝三通 | T25*1／2M | 1 | 个 | 1.88 |  |
| 83 | PE承插式外丝三通 | T25*3／4M | 1 | 个 | 4.22 |  |
| 84 | PE承插式异径三通 | T25*20 | 1 | 个 | 0.75 |  |
| 85 | PE承插式异径三通 | T32*20 | 1 | 个 | 1.04 |  |
| 86 | PE承插式异径三通 | T32*25 | 1 | 个 | 1.22 |  |
| 87 | PE承插式异径三通 | T40*20 | 1 | 个 | 1.70 |  |
| 88 | PE承插式异径三通 | T40*25 | 1 | 个 | 0.95 |  |
| 89 | PE承插式异径三通 | T40*32 | 1 | 个 | 1.20 |  |
| 90 | PE承插式异径三通 | T50*20 | 1 | 个 | 2.92 |  |
| 91 | PE承插式异径三通 | T50*25 | 1 | 个 | 3.01 |  |
| 92 | PE承插式异径三通 | T50*32 | 1 | 个 | 3.09 |  |
| 93 | PE承插式异径三通 | T50*40 | 1 | 个 | 2.08 |  |
| 94 | PE承插式异径三通 | T63*20 | 1 | 个 | 3.36 |  |
| 95 | PE承插式异径三通 | T63*25 | 1 | 个 | 3.45 |  |
| 96 | PE承插式异径三通 | T63*32 | 1 | 个 | 3.53 |  |
| 97 | PE承插式异径三通 | T63*40 | 1 | 个 | 4.97 |  |
| 98 | PE承插式异径三通 | T63*50 | 1 | 个 | 5.10 |  |
| 99 | PE承插式异径三通 | T75*32 | 1 | 个 | 4.07 |  |
| 100 | PE承插式异径三通 | T75*40 | 1 | 个 | 5.16 |  |
| 101 | PE承插式异径三通 | T75*50 | 1 | 个 | 7.57 |  |
| 102 | PE承插式异径三通 | T75*60 | 1 | 个 | 7.78 |  |
| 103 | PE承插式异径三通 | T90*50 | 1 | 个 | 8.58 |  |
| 104 | PE承插式异径三通 | T90*63 | 1 | 个 | 9.55 |  |
| 105 | PE承插式异径三通 | T90*75 | 1 | 个 | 18.94 |  |
| 106 | PE承插式异径三通 | T110*50 | 1 | 个 | 14.52 |  |
| 107 | PE承插式异径三通 | T110*63 | 1 | 个 | 35.45 |  |
| 108 | PE承插式异径三通 | T110*75 | 1 | 个 | 37.93 |  |
| 109 | PE承插式异径三通 | T110*90 | 1 | 个 | 38.72 |  |
| 110 | PE承插式异径三通 | T160*90 | 1 | 个 | 65.39 |  |
| 111 | PE承插式异径三通 | T160*110 | 1 | 个 | 79.03 |  |
| 112 | PE承插式等径三通 | T20 | 1 | 个 | 0.48 |  |
| 113 | PE承插式等径三通 | T25 | 1 | 个 | 0.77 |  |
| 114 | PE承插式等径三通 | T32 | 1 | 个 | 1.38 |  |
| 115 | PE承插式等径三通 | T40 | 1 | 个 | 1.99 |  |
| 116 | PE承插式等径三通 | T50 | 1 | 个 | 3.26 |  |
| 117 | PE承插式等径三通 | T63 | 1 | 个 | 6.23 |  |
| 118 | PE承插式等径三通 | T75 | 1 | 个 | 11.50 |  |
| 119 | PE承插式等径三通 | T90 | 1 | 个 | 19.76 |  |
| 120 | PE承插式等径三通 | T110 | 1 | 个 | 34.56 |  |
| 121 | PE承插式法兰头 | DN40 | 1 | 个 | 6.17 |  |
| 122 | PE承插式法兰头 | DN50 | 1 | 个 | 7.40 |  |
| 123 | PE承插式法兰头 | DN63 | 1 | 个 | 8.22 |  |
| 124 | PE承插式法兰头 | DN75 | 1 | 个 | 9.88 |  |
| 125 | PE承插式法兰头 | DN90 | 1 | 个 | 10.60 |  |
| 126 | PE承插式法兰头 | DN110 | 1 | 个 | 12.70 |  |
| 127 | PE承插管帽 | DN20 | 1 | 个 | 0.16 |  |
| 128 | PE承插管帽 | DN25 | 1 | 个 | 0.30 |  |
| 129 | PE承插管帽 | DN32 | 1 | 个 | 0.48 |  |
| 130 | PE承插管帽 | DN40 | 1 | 个 | 0.92 |  |
| 131 | PE承插管帽 | DN50 | 1 | 个 | 1.93 |  |
| 132 | PE承插管帽 | DN63 | 1 | 个 | 3.43 |  |
| 133 | PE承插45 °弯头 | L20 | 1 | 个 | 0.22 |  |
| 134 | PE承插45 °弯头 | L25 | 1 | 个 | 0.32 |  |
| 135 | PE承插45 °弯头 | L32 | 1 | 个 | 0.47 |  |
| 136 | PE承插45 °弯头 | L40 | 1 | 个 | 1.10 |  |
| 137 | PE承插45 °弯头 | L50 | 1 | 个 | 1.97 |  |
| 138 | PE承插45 °弯头 | L63 | 1 | 个 | 3.68 |  |
| 139 | PE承插异径直接 | S25*20 | 1 | 个 | 0.31 |  |
| 140 | PE承插异径直接 | S32*20 | 1 | 个 | 0.48 |  |
| 141 | PE承插异径直接 | S32*25 | 1 | 个 | 0.51 |  |
| 142 | PE承插异径直接 | S40*20 | 1 | 个 | 0.58 |  |
| 143 | PE承插异径直接 | S40*25 | 1 | 个 | 0.62 |  |
| 144 | PE承插异径直接 | S40*32 | 1 | 个 | 0.93 |  |
| 145 | PE承插异径直接 | S50*20 | 1 | 个 | 1.45 |  |
| 146 | PE承插异径直接 | S50*25 | 1 | 个 | 1.47 |  |
| 147 | PE承插异径直接 | S50*32 | 1 | 个 | 1.49 |  |
| 148 | PE承插异径直接 | S50*40 | 1 | 个 | 1.72 |  |
| 149 | PE承插异径直接 | S63*20 | 1 | 个 | 2.43 |  |
| 150 | PE承插异径直接 | S63*25 | 1 | 个 | 2.59 |  |
| 151 | PE承插异径直接 | S63*32 | 1 | 个 | 2.45 |  |
| 152 | PE承插异径直接 | S63*40 | 1 | 个 | 1.77 |  |
| 153 | PE承插异径直接 | S63*50 | 1 | 个 | 2.92 |  |
| 154 | PE承插异径直接 | S75*40 | 1 | 个 | 3.03 |  |
| 155 | PE承插异径直接 | S75*50 | 1 | 个 | 3.18 |  |
| 156 | PE承插异径直接 | S75*63 | 1 | 个 | 3.47 |  |
| 157 | PE承插异径直接 | S90*50 | 1 | 个 | 3.42 |  |
| 158 | PE承插异径直接 | S90*63 | 1 | 个 | 3.67 |  |
| 159 | PE承插异径直接 | S90*75 | 1 | 个 | 3.87 |  |
| 160 | PE承插异径直接 | S110*50 | 1 | 个 | 6.16 |  |
| 161 | PE承插异径直接 | S110*63 | 1 | 个 | 6.26 |  |
| 162 | PE承插异径直接 | S110*75 | 1 | 个 | 6.33 |  |
| 163 | PE承插异径直接 | S110*90 | 1 | 个 | 6.37 |  |
| 164 | PE胶垫 | DN50 | 1 | 片 | 1.35 |  |
| 165 | PE胶垫 | DN63 | 1 | 片 | 1.39 |  |
| 166 | PE胶垫 | DN75 | 1 | 片 | 1.43 |  |
| 167 | PE胶垫 | DN90 | 1 | 片 | 1.92 |  |
| 168 | PE胶垫 | DN110 | 1 | 片 | 2.30 |  |
| 169 | PE胶垫 | DN160 | 1 | 片 | 2.78 |  |
| 170 | PE胶垫 | DN200 | 1 | 片 | 4.74 |  |
| 171 | PE胶垫 | DN250 | 1 | 片 | 6.10 |  |
| 172 | PE胶垫 | DN315 | 1 | 片 | 6.48 |  |
| 173 | PE胶垫 | DN630 | 1 | 片 | 16.20 |  |
| 174 | PE对接法兰头 | DN63 | 1 | 个 | 7.25 |  |
| 175 | PE对接法兰头 | DN75 | 1 | 个 | 7.57 |  |
| 176 | PE对接法兰头 | DN90 | 1 | 个 | 9.53 |  |
| 177 | PE对接法兰头 | DN110 | 1 | 个 | 20.53 |  |
| 178 | PE对接法兰头 | DN160 | 1 | 个 | 26.61 |  |
| 179 | PE对接法兰头 | DN200法兰头(SDR11) | 1 | 个 | 48.20 |  |
| 180 | PE对接法兰头 | DN200法兰头(SDR17) | 1 | 个 | 31.52 |  |
| 181 | PE对接法兰头 | DN250法兰头(SDR17) | 1 | 个 | 53.95 |  |
| 182 | PE对接法兰头 | DN250法兰头(SDR11) | 1 | 个 | 80.35 |  |
| 183 | PE对接法兰头 | DN315法兰头(SDR17) | 1 | 个 | 86.47 |  |
| 184 | PE对接法兰头 | DN315法兰头(SDR11) | 1 | 个 | 140.00 |  |
| 185 | PE法兰盘 | DN50 | 1 | 个 | 5.63 |  |
| 186 | PE法兰盘 | DN63 | 1 | 个 | 12.20 |  |
| 187 | PE法兰盘 | DN75 | 1 | 个 | 13.72 |  |
| 188 | PE法兰盘 | DN90 | 1 | 个 | 14.51 |  |
| 189 | PE法兰盘 | DN110 | 1 | 个 | 15.50 |  |
| 190 | PE法兰盘 | DN160 | 1 | 个 | 20.81 |  |
| 191 | PE法兰盘 | DN200 | 1 | 个 | 28.84 |  |
| 192 | PE法兰盘 | DN250 | 1 | 个 | 50.60 |  |
| 193 | PE法兰盘 | DN315 | 1 | 个 | 68.72 |  |
| 194 | PE法兰套 | DN630 | 1 | 套 | 1200.00 |  |
| 195 | PR钢法兰片 | DN250 | 1 | 个 | 80.19 |  |
| 196 | PE对接管帽 | DN75 | 1 | 个 | 10.70 |  |
| 197 | PE对接管帽 | DN90 | 1 | 个 | 15.75 |  |
| 198 | PE对接管帽 | DN110 | 1 | 个 | 21.50 |  |
| 199 | PE对接管帽 | DN160 | 1 | 个 | 34.28 |  |
| 200 | PE对接管帽 | DN200 | 1 | 个 | 70.77 |  |
| 201 | PE对接管帽 | DN250 | 1 | 个 | 110.30 |  |
| 202 | PE对接管帽 | DN315 | 1 | 个 | 125.51 |  |
| 203 | PE对接异径直接 | S75*50 | 1 | 个 | 3.50 |  |
| 204 | PE对接异径直接 | S75*63 | 1 | 个 | 3.60 |  |
| 205 | PE对接异径直接 | S90*50 | 1 | 个 | 5.64 |  |
| 206 | PE对接异径直接 | S90*63 | 1 | 个 | 5.93 |  |
| 207 | PE对接异径直接 | S90*75 | 1 | 个 | 6.20 |  |
| 208 | PE对接异径直接 | S110*50 | 1 | 个 | 14.84 |  |
| 209 | PE对接异径直接 | S110*63 | 1 | 个 | 15.09 |  |
| 210 | PE对接异径直接 | S110*75 | 1 | 个 | 15.21 |  |
| 211 | PE对接异径直接 | S110*90 | 1 | 个 | 15.32 |  |
| 212 | PE对接异径直接 | S160*63 | 1 | 个 | 15.46 |  |
| 213 | PE对接异径直接 | S160*75 | 1 | 个 | 16.38 |  |
| 214 | PE对接异径直接 | S160*90 | 1 | 个 | 16.66 |  |
| 215 | PE对接异径直接 | S160*110 | 1 | 个 | 17.54 |  |
| 216 | PE对接异径直接 | S200*90 | 1 | 个 | 32.19 |  |
| 217 | PE对接异径直接 | S200*110 | 1 | 个 | 32.53 |  |
| 218 | PE对接异径直接 | S200*160 | 1 | 个 | 34.17 |  |
| 219 | PE对接异径直接 | S250*110 | 1 | 个 | 42.50 |  |
| 220 | PE对接异径直接 | S250*160 | 1 | 个 | 46.24 |  |
| 221 | PE对接异径直接 | S250*200 | 1 | 个 | 49.13 |  |
| 222 | PE对接异径直接 | S315*110 | 1 | 个 | 66.38 |  |
| 223 | PE对接异径直接 | S315*160 | 1 | 个 | 67.85 |  |
| 224 | PE对接异径直接 | S315*200 | 1 | 个 | 69.56 |  |
| 225 | PE对接异径直接 | S315*250 | 1 | 个 | 71.24 |  |
| 226 | PE对接45 °弯头 | L63 | 1 | 个 | 5.48 |  |
| 227 | PE对接45 °弯头 | L75 | 1 | 个 | 6.80 |  |
| 228 | PE对接45 °弯头 | L90 | 1 | 个 | 9.75 |  |
| 229 | PE对接45 °弯头 | L110 | 1 | 个 | 15.00 |  |
| 230 | PE对接45 °弯头 | L160 | 1 | 个 | 38.80 |  |
| 231 | PE对接45 °弯头 | L200 | 1 | 个 | 70.31 |  |
| 232 | PE对接45 °弯头 | L250 | 1 | 个 | 102.20 |  |
| 233 | PE对接45 °弯头 | L315 | 1 | 个 | 163.05 |  |
| 234 | PE对接三通 | T63 | 1 | 个 | 5.70 |  |
| 235 | PE对接三通 | T75 | 1 | 个 | 9.45 |  |
| 236 | PE对接三通 | T90 | 1 | 个 | 11.49 |  |
| 237 | PE对接三通 | T110 | 1 | 个 | 22.25 |  |
| 238 | PE对接三通 | T160 | 1 | 个 | 54.46 |  |
| 239 | PE对接三通 | T200 | 1 | 个 | 102.55 |  |
| 240 | PE对接三通 | T250 | 1 | 个 | 146.50 |  |
| 241 | PE对接三通 | T315 | 1 | 个 | 284.44 |  |
| 242 | PE对接90 °对接 | L63 | 1 | 个 | 5.92 |  |
| 243 | PE对接90 °对接 | L75 | 1 | 个 | 6.65 |  |
| 244 | PE对接90 °对接 | L90 | 1 | 个 | 12.91 |  |
| 245 | PE对接90 °对接 | L110 | 1 | 个 | 20.16 |  |
| 246 | PE对接90 °对接 | L160 | 1 | 个 | 47.53 |  |
| 247 | PE对接90 °对接 | L200 | 1 | 个 | 82.30 |  |
| 248 | PE对接90 °对接 | L125 | 1 | 个 | 44.63 |  |
| 249 | PE对接90 °对接 | L250 | 1 | 个 | 133.80 |  |
| 250 | PE对接90 °对接 | L315 | 1 | 个 | 250.32 |  |
| 251 | PE对接异径三通 | T75 ＊50 | 1 | 个 | 9.45 |  |
| 252 | PE对接异径三通 | T75＊63 | 1 | 个 | 9.57 |  |
| 253 | PE对接异径三通 | T90＊25 | 1 | 个 | 11.80 |  |
| 254 | PE对接异径三通 | T90 ＊32 | 1 | 个 | 12.12 |  |
| 255 | PE对接异径三通 | T90＊63 | 1 | 个 | 12.47 |  |
| 256 | PE对接异径三通 | T90 ＊50 | 1 | 个 | 13.00 |  |
| 257 | PE对接异径三通 | T90 ＊75 | 1 | 个 | 13.42 |  |
| 258 | PE对接异径三通 | T110＊25 | 1 | 个 | 11.32 |  |
| 259 | PE对接异径三通 | T110 ＊32 | 1 | 个 | 12.36 |  |
| 260 | PE对接异径三通 | T110＊40 | 1 | 个 | 13.77 |  |
| 261 | PE对接异径三通 | T110 ＊50 | 1 | 个 | 14.13 |  |
| 262 | PE对接异径三通 | T110＊63 | 1 | 个 | 22.56 |  |
| 263 | PE对接异径三通 | T110 ＊75 | 1 | 个 | 18.95 |  |
| 264 | PE对接异径三通 | T110＊90 | 1 | 个 | 21.40 |  |
| 265 | PE对接异径三通 | T160＊40 | 1 | 个 | 57.55 |  |
| 266 | PE对接异径三通 | T160 ＊50 | 1 | 个 | 34.20 |  |
| 267 | PE对接异径三通 | T160＊63 | 1 | 个 | 38.61 |  |
| 268 | PE对接异径三通 | T160 ＊75 | 1 | 个 | 43.73 |  |
| 269 | PE对接异径三通 | T160＊90 | 1 | 个 | 45.93 |  |
| 270 | PE对接异径三通 | T160＊110 | 1 | 个 | 45.16 |  |
| 271 | PE对接异径三通 | T200＊25 | 1 | 个 | 49.80 |  |
| 272 | PE对接异径三通 | T200 ＊32 | 1 | 个 | 65.80 |  |
| 273 | PE对接异径三通 | T200＊63 | 1 | 个 | 65.82 |  |
| 274 | PE对接异径三通 | T200 ＊75 | 1 | 个 | 67.50 |  |
| 275 | PE对接异径三通 | T200＊90 | 1 | 个 | 68.92 |  |
| 276 | PE对接异径三通 | T200＊110 | 1 | 个 | 79.90 |  |
| 277 | PE对接异径三通 | T200＊160 | 1 | 个 | 99.10 |  |
| 278 | PE对接异径三通 | T250 ＊32 | 1 | 个 | 89.66 |  |
| 279 | PE对接异径三通 | T250＊63 | 1 | 个 | 92.79 |  |
| 280 | PE对接异径三通 | T250＊90 | 1 | 个 | 96.17 |  |
| 281 | PE对接异径三通 | T250＊110 | 1 | 个 | 113.95 |  |
| 282 | PE对接异径三通 | T250＊160 | 1 | 个 | 146.00 |  |
| 283 | PE对接异径三通 | T250＊200 | 1 | 个 | 170.69 |  |
| 284 | PE对接异径三通 | T315＊250 | 1 | 个 | 310.46 |  |
| 285 | PE对接异径三通 | T315＊160 | 1 | 个 | 295.61 |  |
| 286 | PE对接异径三通 | T315＊200 | 1 | 个 | 293.46 |  |
| 287 | PE内丝活接 | DN20 | 1 | 个 | 4.48 |  |
| 288 | PE内丝活接 | DN25 | 1 | 个 | 5.43 |  |
| 289 | PE内丝活接 | DN32 | 1 | 个 | 8.00 |  |
| 290 | PE内丝活接 | DN40 | 1 | 个 | 13.95 |  |
| 291 | PE内丝活接 | DN50 | 1 | 个 | 25.33 |  |
| 292 | PE内丝活接 | DN63 | 1 | 个 | 35.82 |  |
| 293 | PE外丝活接 | DN20 | 1 | 个 | 4.51 |  |
| 294 | PE外丝活接 | DN25 | 1 | 个 | 6.47 |  |
| 295 | PE外丝活接 | DN32 | 1 | 个 | 10.49 |  |
| 296 | PE外丝活接 | DN40 | 1 | 个 | 16.50 |  |
| 297 | PE外丝活接 | DN50 | 1 | 个 | 28.25 |  |
| 298 | PE外丝活接 | DN63 | 1 | 个 | 39.80 |  |
| 299 | pe电熔直接 | S32 | 1 | 个 | 12.64 |  |
| 300 | PE电熔直接 | S50 | 1 | 个 | 7.57 |  |
| 301 | PE电熔直接 | S63 | 1 | 个 | 7.65 |  |
| 302 | PE电熔直接 | S75 | 1 | 个 | 8.12 |  |
| 303 | PE电熔直接 | S90 | 1 | 个 | 12.33 |  |
| 304 | PE电熔直接 | S110 | 1 | 个 | 17.93 |  |
| 305 | pe电熔直接 | S125 | 1 | 个 | 29.06 |  |
| 306 | PE电熔直接 | S160 | 1 | 个 | 18.79 |  |
| 307 | PE电熔直接 | S200 | 1 | 个 | 30.68 |  |
| 308 | PE电熔直接 | S250 | 1 | 个 | 60.31 |  |
| 309 | PE电熔直接 | S315 | 1 | 个 | 103.10 |  |
| 310 | PE电熔异直接 | S63*50 | 1 | 个 | 9.86 |  |
| 311 | PE电熔异直接 | S75*50 | 1 | 个 | 17.29 |  |
| 312 | PE电熔异直接 | S75*63 | 1 | 个 | 18.63 |  |
| 313 | PE电熔异直接 | S90*50 | 1 | 个 | 21.69 |  |
| 314 | PE电熔异直接 | S90*63 | 1 | 个 | 22.80 |  |
| 315 | PE电熔异直接 | S90*75 | 1 | 个 | 24.75 |  |
| 316 | PE电熔异直接 | S110*50 | 1 | 个 | 32.30 |  |
| 317 | PE电熔异直接 | S110*63 | 1 | 个 | 33.91 |  |
| 318 | PE电熔异直接 | S110*75 | 1 | 个 | 35.51 |  |
| 319 | PE电熔异直接 | S110*90 | 1 | 个 | 36.53 |  |
| 320 | PE电熔异直接 | S160*50 | 1 | 个 | 91.72 |  |
| 321 | PE电熔异直接 | S160*63 | 1 | 个 | 104.72 |  |
| 322 | PE电熔异直接 | S160*75 | 1 | 个 | 107.18 |  |
| 323 | PE电熔异直接 | S160*90 | 1 | 个 | 112.50 |  |
| 324 | PE电熔异直接 | S160*110 | 1 | 个 | 120.20 |  |
| 325 | PE电熔异直接 | S315*110 | 1 | 个 | 206.91 |  |
| 326 | PE电熔异直接 | S315*160 | 1 | 个 | 246.52 |  |
| 327 | PE电熔弯头90度 | T32 | 1 | 个 | 8.09 |  |
| 328 | PE电熔弯头90度 | L50 | 1 | 个 | 9.71 |  |
| 329 | PE电熔弯头90度 | L63 | 1 | 个 | 11.57 |  |
| 330 | PE电熔弯头90度 | L75 | 1 | 个 | 16.95 |  |
| 331 | PE电熔弯头90度 | L90 | 1 | 个 | 24.55 |  |
| 332 | PE电熔弯头90度 | L110 | 1 | 个 | 38.72 |  |
| 333 | PE电熔弯头90度 | L125 | 1 | 个 | 49.06 |  |
| 334 | PE电熔弯头90度 | L160 | 1 | 个 | 69.04 |  |
| 335 | PE电熔弯头90度 | L200 | 1 | 个 | 124.78 |  |
| 336 | PE电熔弯头90度 | L250 | 1 | 个 | 228.50 |  |
| 337 | PE电熔弯头90度 | L315 | 1 | 个 | 390.12 |  |
| 338 | PE电熔等径三通 | T32 | 1 | 个 | 18.91 |  |
| 339 | PE电熔等径三通 | T50 | 1 | 个 | 30.66 |  |
| 340 | PE电熔等径三通 | T63 | 1 | 个 | 36.03 |  |
| 341 | PE电熔等径三通 | T75 | 1 | 个 | 47.52 |  |
| 342 | PE电熔等径三通 | T90 | 1 | 个 | 67.20 |  |
| 343 | PE电熔等径三通 | DN110 | 1 | 个 | 91.51 |  |
| 344 | PE电熔等径三通 | DN160 | 1 | 个 | 141.20 |  |
| 345 | PE电熔等径三通 | DN200 | 1 | 个 | 199.01 |  |
| 346 | PE电熔等径三通 | T63*50 | 1 | 个 | 18.50 |  |
| 347 | PE电熔等径三通 | T75*50 | 1 | 个 | 27.30 |  |
| 348 | PE电熔等径三通 | T75*63 | 1 | 个 | 29.07 |  |
| 349 | PE电熔等径三通 | T90*50 | 1 | 个 | 34.30 |  |
| 350 | PE电熔等径三通 | T90*63 | 1 | 个 | 35.45 |  |
| 351 | PE电熔等径三通 | T90*75 | 1 | 个 | 35.58 |  |
| 352 | PE电熔等径三通 | T110*50 | 1 | 个 | 46.00 |  |
| 353 | PE电熔等径三通 | T110*63 | 1 | 个 | 48.36 |  |
| 354 | PE电熔等径三通 | T110*75 | 1 | 个 | 49.03 |  |
| 355 | PE电熔等径三通 | T110*90 | 1 | 个 | 50.79 |  |
| 356 | PE电熔等径三通 | T160*50 | 1 | 个 | 95.96 |  |
| 357 | PE电熔等径三通 | T160*63 | 1 | 个 | 98.80 |  |
| 358 | PE电熔等径三通 | T160*75 | 1 | 个 | 100.92 |  |
| 359 | PE电熔等径三通 | T160*90 | 1 | 个 | 103.01 |  |
| 360 | PE电熔等径三通 | T160*110 | 1 | 个 | 102.34 |  |
| 361 | PE电熔等径三通 | t250*200 | 1 | 个 | 288.91 |  |
| 362 | PE电熔法兰套 | DN75 | 1 | 套 | 20.25 |  |
| 363 | PE电熔法兰套 | DN110 | 1 | 套 | 33.50 |  |
| 364 | PE电熔法兰套 | DN160 | 1 | 套 | 75.46 |  |
| 365 | PE电熔法兰套 | DN200 | 1 | 套 | 103.15 |  |
| 366 | PE电熔法兰套 | DN250 | 1 | 套 | 139.43 |  |
| 367 | PE电熔法兰套 | DN315 | 1 | 套 | 1202.00 |  |
| 368 | PE分水器 | DN50×1/2M×8路 | 1 | 支 | 138.85 |  |
| 369 | PPR管 | φ20 | 1 | 米 | 2.22 |  |
| 370 | PPR管 | φ25 | 1 | 米 | 3.68 |  |
| 371 | PPR管 | φ32 | 1 | 米 | 6.52 |  |
| 372 | PPR管 | φ50 | 1 | 米 | 15.50 |  |
| 373 | PPR管 | φ63 | 1 | 米 | 22.42 |  |
| 374 | PPR直接 | φ20 | 1 | 个 | 0.46 |  |
| 375 | PPR直接 | S25 | 1 | 个 | 0.82 |  |
| 376 | PPR直接 | S32 | 1 | 个 | 1.29 |  |
| 377 | PPR直接 | S40 | 1 | 个 | 1.96 |  |
| 378 | PPR直接 | S50 | 1 | 个 | 4.25 |  |
| 379 | PPR直接 | S63 | 1 | 个 | 5.10 |  |
| 380 | PPR弯头 | L20 | 1 | 个 | 1.02 |  |
| 381 | PPR弯头 | L25 | 1 | 个 | 1.36 |  |
| 382 | PPR弯头 | L32 | 1 | 个 | 2.55 |  |
| 383 | PPR弯头 | L40 | 1 | 个 | 4.77 |  |
| 384 | PPR弯头 | L50 | 1 | 个 | 8.48 |  |
| 385 | PPR弯头 | L63 | 1 | 个 | 10.00 |  |
| 386 | PPR三通 | T20 | 1 | 个 | 1.25 |  |
| 387 | PPR三通 | T25 | 1 | 个 | 1.70 |  |
| 388 | PPR三通 | T32 | 1 | 个 | 2.98 |  |
| 389 | PPR三通 | T50 | 1 | 个 | 10.05 |  |
| 390 | PPR三通 | T63 | 1 | 个 | 13.00 |  |
| 391 | PPR内丝直接 | S20内丝直接 | 1 | 个 | 5.58 |  |
| 392 | PPR内丝直接 | S25内丝直接 | 1 | 个 | 6.87 |  |
| 393 | PPR内丝直接 | S32内丝直接 | 1 | 个 | 11.88 |  |
| 394 | PPR内丝直接 | S50内丝直接 | 1 | 个 | 29.42 |  |
| 395 | PPR内丝直接 | S63内丝直接 | 1 | 个 | 42.36 |  |
| 396 | PPR外丝直接 | S20外丝直接 | 1 | 个 | 7.52 |  |
| 397 | PPR外丝直接 | S25外丝直接 | 1 | 个 | 9.90 |  |
| 398 | PPR外丝直接 | S32外丝直接 | 1 | 个 | 14.83 |  |
| 399 | PPR外丝直接 | S50外丝直接 | 1 | 个 | 38.82 |  |
| 400 | PPR外丝直接 | S63外丝直接 | 1 | 个 | 49.50 |  |
| 401 | PPR外丝弯头 | DN20 | 1 | 个 | 7.01 |  |
| 402 | PPR内丝弯头 | DN20 | 1 | 个 | 1.90 |  |
| 403 | PPR内丝弯头 | DN25 | 1 | 个 | 10.13 |  |
| 404 | PPR内丝三通 | DN20 | 1 | 个 | 5.85 |  |
| 405 | PPR截止阀 | DN20截止阀 | 1 | 个 | 21.00 |  |
| 406 | PPR截止阀 | DN25截止阀 | 1 | 个 | 25.60 |  |
| 407 | PPR截止阀 | DN32截止阀 | 1 | 个 | 28.50 |  |
| 408 | PPR截止阀 | DN50截止阀 | 1 | 个 | 52.80 |  |
| 409 | PPR截止阀 | DN63截止阀 | 1 | 个 | 63.50 |  |
| 410 | PPR异直接 | S25*20 | 1 | 个 | 0.37 |  |
| 411 | PPR异直接 | S32*20 | 1 | 个 | 0.54 |  |
| 412 | PPR异直接 | S32*25 | 1 | 个 | 0.65 |  |
| 413 | PPR异直接 | S50*20 | 1 | 个 | 1.61 |  |
| 414 | PPR异直接 | S50*25 | 1 | 个 | 1.74 |  |
| 415 | PPR异直接 | S50*32 | 1 | 个 | 1.90 |  |
| 416 | PPR异直接 | S63*50 | 1 | 个 | 3.16 |  |
| 417 | PPR三通 | T32*20 | 1 | 个 | 1.15 |  |
| 418 | PPR三通 | T32*25 | 1 | 个 | 1.30 |  |
| 419 | PPR三通 | T50*20 | 1 | 个 | 2.88 |  |
| 420 | PPR三通 | T50*25 | 1 | 个 | 3.12 |  |
| 421 | PPR三通 | T50*32 | 1 | 个 | 3.50 |  |
| 422 | PPR三通 | T63*20 | 1 | 个 | 4.61 |  |
| 423 | PPR三通 | T63*32 | 1 | 个 | 5.53 |  |
| 424 | PPR三通 | T63*50 | 1 | 个 | 7.17 |  |
| 425 | PPR管帽 | DN20管帽 | 1 | 个 | 0.17 |  |
| 426 | PPR管帽 | DN25管帽 | 1 | 个 | 0.25 |  |
| 427 | PPR管帽 | DN32管帽 | 1 | 个 | 0.58 |  |
| 428 | PPR管帽 | DN50管帽 | 1 | 个 | 1.81 |  |
| 429 | PPR管帽 | DN63管帽 | 1 | 个 | 3.26 |  |
| 430 | PVC-O直接 | DN90 | 1 | 个 | 7.98 |  |
| 431 | PVC-O直接 | DN110 | 1 | 个 | 8.63 |  |
| 432 | PVC-O直接 | DN160 | 1 | 个 | 17.41 |  |
| 433 | PVC-O直接 | DN200 | 1 | 个 | 30.47 |  |
| 434 | PVC-O弯头 | DN90 | 1 | 个 | 11.80 |  |
| 435 | PVC-O弯头 | DN110 | 1 | 个 | 16.65 |  |
| 436 | PVC-O弯头 | DN160 | 1 | 个 | 36.53 |  |
| 437 | PVC-O弯头 | DN200 | 1 | 个 | 59.11 |  |
| 438 | PVC-O法兰套 | DN90 | 1 | 个 | 8.55 |  |
| 439 | PVC-O法兰套 | DN110 | 1 | 个 | 11.50 |  |
| 440 | PVC-O法兰套 | DN160 | 1 | 个 | 20.30 |  |
| 441 | PVC-O法兰套 | DN200 | 1 | 个 | 33.45 |  |
| 442 | PVC-O管 | DN90 | 1 | 米 | 22.56 |  |
| 443 | PVC-O管 | DN110 | 1 | 米 | 23.59 |  |
| 444 | PVC-O管 | DN160 | 1 | 米 | 39.24 |  |
| 445 | PVC-O管 | DN200 | 1 | 米 | 55.50 |  |
| 446 | PVC-O管 | DN315 | 1 | 米 | 526.50 |  |
| 447 | 软密封闸阀：法兰（铸铁） | DN65 | 1 | 个 | 93.12 |  |
| 448 | 软密封闸阀：法兰（铸铁） | DN80 | 1 | 个 | 191.80 |  |
| 449 | 软密封闸阀：法兰（铸铁） | DN100 | 1 | 个 | 261.00 |  |
| 450 | 软密封闸阀：法兰（铸铁） | DN150 | 1 | 个 | 345.50 |  |
| 451 | 软密封闸阀：法兰（铸铁） | DN200 | 1 | 个 | 715.62 |  |
| 452 | 软密封闸阀：法兰（铸铁） | DN250 | 1 | 个 | 1488.40 |  |
| 453 | 软密封闸阀：法兰（铸铁） | DN315 | 1 | 个 | 1945.80 |  |
| 454 | 软密封闸阀：法兰（不锈钢） | DN80 | 1 | 个 | 1023.30 |  |
| 455 | 软密封闸阀：法兰（不锈钢） | DN100 | 1 | 个 | 1062.60 |  |
| 456 | 软密封闸阀：法兰（不锈钢） | DN150 | 1 | 个 | 2066.30 |  |
| 457 | 软密封闸阀：法兰（不锈钢） | DN200 | 1 | 个 | 4427.70 |  |
| 458 | 软密封闸阀：法兰（不锈钢） | DN250 | 1 | 个 | 7084.40 |  |
| 459 | 软密封闸阀：法兰（不锈钢） | DN315 | 1 | 个 | 9446.00 |  |
| 460 | 排气阀：铜 | DN15 | 1 | 个 | 23.10 |  |
| 461 | 排气阀：铜 | DN20 | 1 | 个 | 23.60 |  |
| 462 | 排气阀：铜 | DN25 | 1 | 个 | 24.60 |  |
| 463 | 排气阀：法兰 | DN50 | 1 | 个 | 47.44 |  |
| 464 | 排气阀：法兰 | DN63 | 1 | 个 | 108.19 |  |
| 465 | 排气阀：法兰 | DN75 | 1 | 个 | 120.10 |  |
| 466 | 排气阀：法兰 | DN90 | 1 | 个 | 180.41 |  |
| 467 | 排气阀：法兰 | DN110 | 1 | 个 | 185.35 |  |
| 468 | 排气阀：法兰 | DN160 | 1 | 个 | 304.00 |  |
| 469 | 排气阀：法兰 | DN200 | 1 | 个 | 502.00 |  |
| 470 | 排气阀：法兰 | DN250 | 1 | 个 | 860.70 |  |
| 471 | 排气阀：法兰 | DN300 | 1 | 个 | 931.00 |  |
| 472 | DN32（130mm） | 哈夫节 | 1 | 个 | 28.84 |  |
| 473 | DN40（130mm） | 哈夫节 | 1 | 个 | 32.50 |  |
| 474 | DN50（130mm） | 哈夫节 | 1 | 个 | 38.07 |  |
| 475 | DN63(200mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 49.22 |  |
| 476 | DN75(200mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 63.89 |  |
| 477 | DN90(200mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 83.50 |  |
| 478 | DN110(200mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 124.65 |  |
| 479 | DN160(200mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 174.28 |  |
| 480 | DN200(200mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 259.29 |  |
| 481 | DN250(300mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 320.00 |  |
| 482 | DN315(300mm) | 哈夫节 | 1 | 只 | 413.08 |  |
| 483 | DN32哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 56.25 |  |
| 484 | DN40哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 60.95 |  |
| 485 | DN50哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 72.29 |  |
| 486 | DN63哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 87.00 |  |
| 487 | DN75哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 102.83 |  |
| 488 | DN90哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 126.60 |  |
| 489 | DN110哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 130.91 |  |
| 490 | DN125哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 142.64 |  |
| 491 | DN160哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 237.41 |  |
| 492 | DN200哈夫节(300m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 316.47 |  |
| 493 | DN160哈夫节(400m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 253.29 |  |
| 494 | DN200哈夫节(400m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 251.51 |  |
| 495 | DN250哈夫节(400m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 400.71 |  |
| 496 | DN315哈夫节(400m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 489.50 |  |
| 497 | DN160哈夫节(500m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 292.90 |  |
| 498 | DN200哈夫节(500m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 371.95 |  |
| 499 | DN250哈夫节(500m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 440.32 |  |
| 500 | DN315哈夫节(500m) | 哈夫节 | 1 | 个 | 529.42 |  |
| 501 | 马鞍三通 | DN50*25 | 1 | 只 | 112.70 |  |
| 502 | 马鞍三通 | DN50*50 | 1 | 只 | 113.57 |  |
| 503 | 马鞍三通 | DN63*32 | 1 | 只 | 123.47 |  |
| 504 | 马鞍三通 | DN63*50 | 1 | 只 | 128.81 |  |
| 505 | 马鞍三通 | DN75*50 | 1 | 只 | 132.96 |  |
| 506 | 马鞍三通 | DN90*25 | 1 | 只 | 144.70 |  |
| 507 | 马鞍三通 | DN90*50 | 1 | 只 | 148.24 |  |
| 508 | 马鞍三通 | DN110*25 | 1 | 只 | 159.28 |  |
| 509 | 马鞍三通 | DN110*50 | 1 | 只 | 165.76 |  |
| 510 | 马鞍三通 | DN110*110 | 1 | 只 | 169.78 |  |
| 511 | 马鞍三通 | DN125*50 | 1 | 个 | 171.22 |  |
| 512 | 马鞍三通 | DN160*50 | 1 | 只 | 194.40 |  |
| 513 | 马鞍三通 | DN160*63 | 1 | 只 | 196.20 |  |
| 514 | 马鞍三通 | DN160*110 | 1 | 只 | 198.06 |  |
| 515 | 马鞍三通 | DN200*25 | 1 | 只 | 226.44 |  |
| 516 | 马鞍三通 | DN200*50 | 1 | 只 | 251.55 |  |
| 517 | 管道支架 | D32 | 1 | 个 | 2.43 |  |
| 518 | 管道支架 | D50 | 1 | 个 | 4.20 |  |
| 519 | 管道支架 | D63 | 1 | 个 | 5.12 |  |
| 520 | 管道支架 | D75 | 1 | 个 | 5.67 |  |
| 521 | 管道支架 | D90 | 1 | 个 | 8.10 |  |
| 522 | 管道支架 | D110 | 1 | 个 | 16.80 |  |
| 523 | 管道棒卡 | D20 | 1 | 个 | 1.00 |  |
| 524 | 管道棒卡 | D25 | 1 | 个 | 2.04 |  |
| 525 | 管道棒卡 | D32 | 1 | 个 | 2.06 |  |
| 526 | 管道棒卡 | D50 | 1 | 个 | 2.46 |  |
| 527 | 管道棒卡 | D63 | 1 | 个 | 3.29 |  |
| 528 | 卡钉 | D20（1000颗） | 1 | 包 | 12.12 |  |
| 529 | 卡钉 | D25（1000颗） | 1 | 包 | 16.45 |  |
| 530 | 钢钉卡 | Φ20 | 1 | 只 | 3.75 |  |
| 531 | 钢钉卡 | Φ25 | 1 | 只 | 3.90 |  |
| 532 | 钢钉卡 | Φ32 | 1 | 只 | 5.48 |  |
| 533 | 钢钉卡 | φ50 | 1 | 只 | 6.33 |  |
| 534 | 钢钉卡 | φ63 | 1 | 只 | 7.34 |  |
| 535 | 螺杆 | φ 14×70 | 1 | 个 | 2.66 |  |
| 536 | 螺杆 | φ 16×80 | 1 | 个 | 3.25 |  |
| 537 | 螺杆 | φ20*120 | 1 | 个 | 4.32 |  |
| 538 | 伸缩节（橡胶） | DN50 | 1 | 个 | 101.68 |  |
| 539 | 伸缩节（橡胶） | DN65 | 1 | 个 | 137.56 |  |
| 540 | 伸缩节（橡胶） | DN80 | 1 | 个 | 145.22 |  |
| 541 | 伸缩节（橡胶） | DN100 | 1 | 个 | 168.95 |  |
| 542 | 伸缩节（橡胶） | DN125 | 1 | 个 | 193.50 |  |
| 543 | 伸缩节（橡胶） | DN150 | 1 | 个 | 340.01 |  |
| 544 | 伸缩节（橡胶） | DN200 | 1 | 个 | 537.55 |  |
| 545 | 伸缩节（橡胶） | DN250 | 1 | 个 | 880.00 |  |
| 546 | 伸缩节（橡胶） | DN315 | 1 | 个 | 1071.00 |  |
| 547 | 自力式减压阀(碳钢） | DN20 3/4' | 1 | 个 | 1380.00 |  |
| 548 | 自力式减压阀(碳钢） | DN25 1' | 1 | 个 | 1425.00 |  |
| 549 | 自力式减压阀(碳钢） | DN32 1/4' | 1 | 个 | 1872.40 |  |
| 550 | 自力式减压阀(碳钢） | DN40 1/2' | 1 | 个 | 2085.00 |  |
| 551 | 自力式减压阀(碳钢） | DN50 2' | 1 | 个 | 2341.00 |  |
| 552 | 自力式减压阀(碳钢） | DN65 1/2' | 1 | 个 | 2713.80 |  |
| 553 | 自力式减压阀(碳钢） | DN80 3' | 1 | 个 | 2960.00 |  |
| 554 | 自力式减压阀(碳钢） | DN100 4' | 1 | 个 | 3820.00 |  |
| 555 | 自力式减压阀(碳钢） | DN125 5' | 1 | 个 | 4380.00 |  |
| 556 | 自力式减压阀(碳钢） | DN150 6' | 1 | 个 | 5510.00 |  |
| 557 | 自力式减压阀(碳钢） | DN200 8' | 1 | 个 | 7350.00 |  |
| 558 | 自力式减压阀(碳钢） | DN250 | 1 | 个 | 17245.00 |  |
| 559 | 减压阀(铸铁） | DN25 | 1 | 个 | 73.60 |  |
| 560 | 减压阀(铸铁） | DN32 | 1 | 个 | 128.00 |  |
| 561 | 减压阀(铸铁） | DN50 | 1 | 个 | 207.00 |  |
| 562 | 减压阀(铸铁） | DN63 | 1 | 个 | 316.00 |  |
| 563 | 减压阀(铸铁） | DN75 | 1 | 个 | 455.54 |  |
| 564 | 减压阀(铸铁） | DN90 | 1 | 个 | 476.81 |  |
| 565 | 减压阀(铸铁） | DN110 | 1 | 个 | 548.15 |  |
| 566 | 减压阀(铸铁） | DN160 | 1 | 个 | 918.89 |  |
| 567 | 减压阀(铸铁） | DN200 | 1 | 个 | 1247.20 |  |
| 568 | 减压阀（不锈钢） | DN25 | 1 | 个 | 144.87 |  |
| 569 | 减压阀（不锈钢） | DN32 | 1 | 个 | 188.48 |  |
| 570 | 减压阀（不锈钢） | DN50 | 1 | 个 | 363.62 |  |
| 571 | 减压阀（不锈钢） | DN63 | 1 | 个 | 2289.00 |  |
| 572 | 减压阀（不锈钢） | DN75 | 1 | 个 | 3042.00 |  |
| 573 | 减压阀（不锈钢） | DN90 | 1 | 个 | 3255.00 |  |
| 574 | 减压阀（不锈钢） | DN110 | 1 | 个 | 4033.00 |  |
| 575 | 减压阀（不锈钢） | DN160 | 1 | 个 | 6645.00 |  |
| 576 | 减压阀（不锈钢） | DN200 | 1 | 个 | 8100.00 |  |
| 577 | 减压阀（不锈钢） | DN250 | 1 | 个 | 10000.00 |  |
| 578 | 减压阀（不锈钢） | DN300 | 1 | 个 | 13100.00 |  |
| 579 | 套管 | DN65 | 1 | 米 | 79.68 |  |
| 580 | 套管 | DN50 | 1 | 米 | 68.05 |  |
| 581 | 钢套管 | DN200 | 1 | 米 | 84.38 |  |
| 582 | 螺杆螺帽 | φ50 | 1 | 颗 | 1.58 |  |
| 583 | 螺杆螺帽 | φ63 | 1 | 颗 | 1.54 |  |
| 584 | 螺杆螺帽 | φ80 | 1 | 颗 | 2.01 |  |
| 585 | 螺杆螺帽 | φ 110 | 1 | 颗 | 1.91 |  |
| 586 | 螺杆螺帽 | φ 150 | 1 | 颗 | 2.71 |  |
| 587 | 螺杆螺帽 | φ200 | 1 | 颗 | 2.76 |  |
| 588 | 底阀（铸铁） | DN80 | 1 | 个 | 122.96 |  |
| 589 | 底阀（铸铁） | DN110 | 1 | 个 | 135.68 |  |
| 590 | 底阀（铸铁） | DN160 | 1 | 个 | 233.20 |  |
| 591 | 底阀（铸铁） | DN200 | 1 | 个 | 381.60 |  |
| 592 | 底阀（铸铁） | DN250 | 1 | 个 | 678.40 |  |
| 593 | 底阀（铸铁） | DN315 | 1 | 个 | 888.00 |  |
| 594 | 底阀（不锈钢） | DN80 | 1 | 个 | 572.40 |  |
| 595 | 底阀（不锈钢） | DN110 | 1 | 个 | 134.68 |  |
| 596 | 底阀（不锈钢） | DN160 | 1 | 个 | 266.78 |  |
| 597 | 底阀（不锈钢） | DN200 | 1 | 个 | 379.78 |  |
| 598 | 底阀（不锈钢） | DN250 | 1 | 个 | 3025.00 |  |
| 599 | 底阀（不锈钢） | DN315 | 1 | 个 | 4105.00 |  |
| 600 | 钢塑复合管 | DN15 θ21.3*2.8 | 1 | 米 | 7.75 |  |
| 601 | 钢塑复合管 | DN20 θ26.9*2.8 | 1 | 米 | 10.04 |  |
| 602 | 钢塑复合管 | DN25 θ33.7*3.2 | 1 | 米 | 15.57 |  |
| 603 | 钢塑复合管 | DN32 θ42.4*3.5 | 1 | 米 | 20.22 |  |
| 604 | 钢塑复合管 | DN40 θ48.3*3.5 | 1 | 米 | 23.40 |  |
| 605 | 钢塑复合管 | DN50 θ60.3*3.8 | 1 | 米 | 30.56 |  |
| 606 | 钢塑复合管 | DN65 θ76.1*4.0 | 1 | 米 | 41.94 |  |
| 607 | 钢塑复合管 | DN80 θ88.9*4.0 | 1 | 米 | 53.68 |  |
| 608 | 钢塑复合管 | DN100 θ 114.3*4.0 | 1 | 米 | 70.67 |  |
| 609 | 钢塑复合管 | DN125 θ 139.7*4.0 | 1 | 米 | 108.20 |  |
| 610 | 钢塑复合管 | DN150 θ 165.1*4.5 | 1 | 米 | 137.06 |  |
| 611 | 钢塑复合管 | DN200 θ219.1*5.0 | 1 | 米 | 223.11 |  |
| 612 | 钢塑复合管 | DN250 θ273.1*5.5 | 1 | 米 | 332.85 |  |
| 613 | 钢塑复合管 | DN315 | 1 | 米 | 363.34 |  |
| 614 | 钢性卡箍 | DN80 | 1 | 个 | 16.10 |  |
| 615 | 钢性卡箍 | DN100 | 1 | 个 | 21.72 |  |
| 616 | 钢性卡箍 | DN150 | 1 | 个 | 34.72 |  |
| 617 | 钢性卡箍 | DN200 | 1 | 个 | 70.81 |  |
| 618 | 钢性卡箍 | DN250 | 1 | 个 | 147.93 |  |
| 619 | 沟槽弯头 | DN80 | 1 | 个 | 21.46 |  |
| 620 | 沟槽弯头 | DN100 | 1 | 个 | 32.14 |  |
| 621 | 沟槽弯头 | DN150 | 1 | 个 | 70.00 |  |
| 622 | 沟槽弯头 | DN200 | 1 | 个 | 148.13 |  |
| 623 | 沟槽弯头 | DN250 | 1 | 个 | 377.20 |  |
| 624 | 沟槽三通 | DN80 | 1 | 个 | 39.39 |  |
| 625 | 沟槽三通 | DN100 | 1 | 个 | 51.04 |  |
| 626 | 沟槽三通 | DN150 | 1 | 个 | 101.36 |  |
| 627 | 沟槽三通 | DN200 | 1 | 个 | 214.63 |  |
| 628 | 沟槽三通 | DN250 | 1 | 个 | 508.87 |  |
| 629 | 消声止回阀（铸铁） | DN80 | 1 | 个 | 101.25 |  |
| 630 | 消声止回阀（铸铁） | DN110 | 1 | 个 | 168.49 |  |
| 631 | 消声止回阀（铸铁） | DN160 | 1 | 个 | 210.60 |  |
| 632 | 消声止回阀（铸铁） | DN200 | 1 | 个 | 356.40 |  |
| 633 | 消声止回阀（铸铁） | DN250 | 1 | 个 | 786.00 |  |
| 634 | 消声止回阀（铸铁） | DN315 | 1 | 个 | 1084.00 |  |
| 635 | 涡轮对夹蝶阀（铸铁） | DN65 | 1 | 个 | 234.90 |  |
| 636 | 涡轮对夹蝶阀（铸铁） | DN80 | 1 | 个 | 266.49 |  |
| 637 | 涡轮对夹蝶阀（铸铁） | DN100 | 1 | 个 | 253.55 |  |
| 638 | 涡轮对夹蝶阀（铸铁） | DN150 | 1 | 个 | 294.99 |  |
| 639 | 涡轮对夹蝶阀（铸铁） | DN250 | 1 | 个 | 410.67 |  |
| 640 | 涡轮对夹蝶阀（铸铁） | DN300 | 1 | 个 | 696.60 |  |
| 641 | 涡轮对夹蝶阀（不锈钢） | DN75 | 1 | 个 | 267.30 |  |
| 642 | 涡轮对夹蝶阀（不锈钢） | DN90 | 1 | 个 | 307.80 |  |
| 643 | 涡轮对夹蝶阀（不锈钢） | DN110 | 1 | 个 | 340.20 |  |
| 644 | 涡轮对夹蝶阀（不锈钢） | DN160 | 1 | 个 | 678.40 |  |
| 645 | 涡轮对夹蝶阀（不锈钢） | DN200 | 1 | 个 | 1385.00 |  |
| 646 | 涡轮对夹蝶阀（不锈钢） | DN250 | 1 | 个 | 1653.60 |  |
| 647 | 涡轮对夹蝶阀（不锈钢） | DN315 | 1 | 个 | 2850.00 |  |
| 648 | 止回阀（铸铁） | DN40 | 1 | 个 | 109.35 |  |
| 649 | 止回阀（铸铁） | DN50 | 1 | 个 | 64.80 |  |
| 650 | 止回阀（铸铁） | DN65 | 1 | 个 | 81.00 |  |
| 651 | 止回阀（铸铁） | DN80 | 1 | 个 | 174.15 |  |
| 652 | 止回阀（铸铁） | DN110 | 1 | 个 | 121.50 |  |
| 653 | 止回阀（铸铁） | DN150 | 1 | 个 | 194.40 |  |
| 654 | 止回阀（不锈钢 | DN50 | 1 | 个 | 550.80 |  |
| 655 | 止回阀（不锈钢 | DN65 | 1 | 个 | 615.60 |  |
| 656 | 止回阀（不锈钢 | DN80 | 1 | 个 | 745.20 |  |
| 657 | 止回阀（不锈钢 | DN110 | 1 | 个 | 1120.00 |  |
| 658 | 止回阀（不锈钢 | DN150 | 1 | 个 | 1975.00 |  |
| 659 | 涂塑钢管 | DN50 | 1 | 米 | 49.50 |  |
| 660 | 涂塑钢管 | DN65 | 1 | 米 | 66.50 |  |
| 661 | 涂塑钢管 | DN80 | 1 | 米 | 78.45 |  |
| 662 | 涂塑钢管 | DN100 | 1 | 米 | 104.25 |  |
| 663 | 涂塑钢管 | DN150 | 1 | 米 | 174.75 |  |
| 664 | 涂塑钢管 | DN200 | 1 | 米 | 203.30 |  |
| 665 | 涂塑钢管 | DN250 | 1 | 米 | 270.95 |  |
| 666 | 涂塑钢管 | DN300 | 1 | 米 | 370.56 |  |
| 667 | 涂塑钢管 | DN350 | 1 | 米 | 604.10 |  |
| 668 | 涂塑钢管 | DN400 | 1 | 米 | 722.60 |  |
| 669 | 涂塑钢管直接 | DN50 | 1 | 个 | 21.15 |  |
| 670 | 涂塑钢管直接 | DN63 | 1 | 个 | 21.15 |  |
| 671 | 涂塑钢管直接 | DN75 | 1 | 个 | 22.93 |  |
| 672 | 涂塑钢管直接 | DN90 | 1 | 个 | 25.12 |  |
| 673 | 涂塑钢管直接 | DN110 | 1 | 个 | 32.20 |  |
| 674 | 涂塑钢管直接 | DN160 | 1 | 个 | 54.00 |  |
| 675 | 涂塑钢管直接 | DN200 | 1 | 个 | 156.20 |  |
| 676 | 涂塑钢管直接 | DN250 | 1 | 个 | 224.80 |  |
| 677 | 涂塑钢管直接 | DN300 | 1 | 个 | 285.71 |  |
| 678 | 涂塑钢管直接 | DN350 | 1 | 个 | 386.64 |  |
| 679 | 涂塑钢管直接 | DN400 | 1 | 个 | 458.46 |  |
| 680 | 涂塑弯头 | DN50 | 1 | 个 | 21.47 |  |
| 681 | 涂塑弯头 | DN65 | 1 | 个 | 56.80 |  |
| 682 | 涂塑弯头 | DN80 | 1 | 个 | 69.51 |  |
| 683 | 涂塑弯头 | DN100 | 1 | 个 | 83.61 |  |
| 684 | 涂塑弯头 | DN150 | 1 | 个 | 157.59 |  |
| 685 | 涂塑弯头 | DN200 | 1 | 个 | 278.50 |  |
| 686 | 涂塑弯头 | DN250 | 1 | 个 | 429.03 |  |
| 687 | 涂塑弯头 | DN300 | 1 | 个 | 585.00 |  |
| 688 | 涂塑弯头 | DN350 | 1 | 个 | 675.00 |  |
| 689 | 涂塑弯头 | DN400 | 1 | 个 | 810.00 |  |
| 690 | 涂塑三通 | DN50 | 1 | 个 | 29.00 |  |
| 691 | 涂塑三通 | DN65 | 1 | 个 | 65.80 |  |
| 692 | 涂塑三通 | DN80 | 1 | 个 | 69.17 |  |
| 693 | 涂塑三通 | DN100 | 1 | 个 | 91.85 |  |
| 694 | 涂塑三通 | DN150 | 1 | 个 | 199.87 |  |
| 695 | 涂塑三通 | DN200 | 1 | 个 | 305.30 |  |
| 696 | 涂塑三通 | DN250 | 1 | 个 | 410.67 |  |
| 697 | 涂塑三通 | DN300 | 1 | 个 | 567.00 |  |
| 698 | 涂塑三通 | DN350 | 1 | 个 | 607.50 |  |
| 699 | 涂塑三通 | DN400 | 1 | 个 | 729.00 |  |
| 700 | 钢质伸缩节 | DN100 | 1 | 个 | 226.80 |  |
| 701 | 钢质伸缩节 | DN150 | 1 | 个 | 315.90 |  |
| 702 | 钢质伸缩节 | DN200 | 1 | 个 | 518.40 |  |
| 703 | 水表玻璃 |  | 1 | 个 | 2.00 |  |
| 704 | 生料带 |  | 1 | 个 | 1.50 |  |
| 705 | 塑料水龙头 | D15 | 1 | 个 | 2.20 |  |
| 706 | 水表箱301 | 15*26*3815公分水表间距 | 1 | 个 | 31.74 |  |
| 707 | 扎带 |  | 1 | 包 | 15.38 |  |
| 708 | 水表箱 |  | 1 | 个 | 31.15 |  |
| 709 | 表接 | DN15 | 1 | 个 | 21.52 |  |
| 710 | DN150管道支架 | 管道支架 | 1 | 个 | 35.88 |  |
| 711 | 20*20转换接 | ppr-pe | 1 | 个 | 6.64 |  |
| 712 | 井盖 | 800*800 | 1 | 个 | 486.00 |  |
| 713 | 热熔机 | 20-63管 | 1 | 台 | 129.60 |  |
| 714 | 热熔机 | 50-400管 | 1 | 台 | 3385.00 |  |
| 715 | 对接机 | 50-315管 | 1 | 台 | 3200.00 |  |
| 716 | 活动扳手 |  | 1 | 个 | 44.63 |  |
| 717 | 管剪 |  | 1 | 个 | 44.63 |  |
| 718 | 剪刀（大号） |  | 1 | 个 | 105.00 |  |
| 719 | 胶水 |  | 1 | 瓶 | 9.20 |  |

备注：实际供货品种及数量以业主通知为准。

三、质量要求

投标人提供的货物（包括零件部、备件、备品）必须是全新、技术参数和性能符合国家质量检测标准，并符合采购文件“技术要求”的货物技术要求及其技术性能。每批次产品应持有产品合格证书、保修卡、说明书等。如若产品质量不合格实行三包“包换、包修、包退”，随机抽样送检。闸阀使用不锈钢闸阀，dn50（含）及以下 PE 管材采用盘管，大于 dn50 采用 9 米定尺直管。

第三篇  项目商务需求

一、交货时间、交货地点、服务期及验收方式

（一）交货时间：根据采购人书面通知的时间，在48小时内运到采购人指定的供货现场并完成下车、搬运入库、现场清理等工作。

- 交货地点：采购人指定地点

- 服务期：本次合同金额暂定为49.5万元*折扣率，完成业主供货需求并达到合同金额后供货自动终止。

- （四）验收方式：由采购方组织相关人员进行验收。

二、报价要求

1、本次采购的投标报价货币为人民币报价，投标人应根据自身的实力和对采购文件、技术条件和国家技术规范和标准的理解，结合市场行情进行自主报价。

货到买方交货地点。包含产品单价（含税）、运输费、包装费、装卸费、保险费、检测费、税金等所有送货到甲方指定地点的一切费用，在合同执行过程中不作调整，采购数量以采购人通知为准。

3、本次报价采用总价折扣比例形式报价，折扣比例不得高于100%，否则为无效响应。合同期内采购人根据成交折扣比例和实际供货量据实结算。

三、质量保证

1.产品质量保证期：一年

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

四、其它要求

1.投标企业须提供质量监督检验中心出具的给水用聚乙烯(PE)管材检验报告和管件检验报告（提供证书复印件加盖公章）；

2.投标企业须提供压力管道元件生产证书（特种设备制造许可证书）（提供证书复印件加盖公章）；

3.投标企业须提供安全生产标准化证书（提供证书复印件加盖公章）；

4.投标企业须提供19001质量体系认证证书（提供证书复印件加盖公章）；

5.投标企业须提供24001环境管理体系认证证书（提供证书复印件加盖公章）；

6.投标企业须提供45001职业健康安全管理体系认证证书（提供证书复印件加盖公章）；

7.聚乙烯（PE）和管材及管件提供有效期内第三方卫生检测报告（提供报告复印件加盖公章）；

8.业绩：提供2022年至今签订的“给水管材及配件”相同或类似购销合同各至少1个（提供合同复印件并加盖公章）。

注：以上要求格式自拟，如未提供为无效响应。

五、结算方式

结算总价=合同单价*实际供货数量（结算金额不能超过合同金额）*成交价折扣率

六、付款方式

按照实际供货量付款，到货验收合格后，提供等额增值税发票后根据公司资金情况二年内付款。

七、履约保证金

1、担保形式：现金或转账；

2、担保金额：40000元

3、提交时间：成交供应商领取成交通知书后次日起10个工作日内，并作为签订合同的必备条件。

4、履约担保为银行转账的，成交供应商须从其企业基本账户将相应的履约担保金额打入采购人指定账户：

账户名称：重庆泽足水务投资建设有限公司

银行账号：0165014210007279

开户行：重庆三峡银行大足支行

备注：转（项目名称）履约保证金，项目名称可简写。

5、退还时间：货物交付验收合格后且达到合同金额退还履约保证金（履约保证金不计算利息）。

若成交供应商未在领取成交通知书后10个工作日内缴纳履约担保金并签订书面合同的，采购人有权取消其成交资格。

八、知识产权

本项目知识产权归采购人所有，供应商负责售后服务，解答用户在使用中遇到的问题。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

十、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）成交供应商因自身原因不能履行合同的或提供的产品不符合竞争性比选文件规定的或质量不符合要求的，取消中标资格，成交供应商应全额退还采购人已支付款项，若因此对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（三）若因相关政策调整、财政部门通知等不可抗力及因客观原因致使合同订立后因无法履行而解除的，成交供应商应全额退还采购人已支付款项，采购人不承担任何责任。

（四）成交供应商未能按照约定提供质量保证及售后服务约定的，应按照合同暂定总额的20%向采购人支付违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。

（五）其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行。

第四篇  评审程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

一、评审程序及方法

（一）本项目评标采取“经评审的最低投标价法”进行评审，即：由本项目评审小组在资质符合要求的投标人中，按照“符合采购项目技术、商务需求的前提下，有效投标报价最低者成交”的原则进行评标。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 特定资格条件 |  | 按“第一篇 三、供应商资格要求（二）特定资格要求”的要求提交（如有）。 |
| （三） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇 三、供应商资格要求（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如有）。 |

注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本（含电子档）数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 1.服务方案（项目总体规划、管理制度等） 2.质量保证措施 3.应急预案、采购保障措施 4.售后服务方案 | 由供应商自行提供技术方案，格式自拟。 |
| 4 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇作出响应。 |
|  |  | 采购有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在采购过程中采购的任何一方不得向他人透露与采购有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、成交原则

1、评审小组将依照本比选文件相关规定对技术（质量）和商务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价折扣比例按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2、若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，由采购人以现场随机抽取方式排列。

3、成交价格=成交供应商的报价折扣比例。

三、响应无效

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件格式要求”要求规定签署、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算资金的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商竞争性比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）供应商以联合体形式参与采购的；

（十）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、竞争性比选费用

参与竞争性比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞争性比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购项目商务需求、竞争性比选程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、供应商须知、合同主要条款和格式合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞争性比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。网上竞网小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、竞争性比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质版响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体竞标。

（三）竞争性比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

（五）提交响应文件的人数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按询比文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封：响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.所有投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称及地址、“正本”（并标明份数）、“副本”（并标明份数）、“不准提前启封”、“投标文件”字样。封口处进行密封。

3.本项目不接受邮递投标。

4.如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

5.如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

（七）响应文件的递交

各个供应商应当派1-2名代表参与开标，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照报价排序由低到高的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人在《文旅集团》(http://www.dzxfjt.cn/)上发布成交结果公告。结果公告期限为1个工作日。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容、时限

1.1供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目号以及采购项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字和盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

1.供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目代理服务费以限价为基数，按[2002]1980号计取，具体按下列标准执行收取，由成交供应商在领取成交通知前时一次性支付。

| 采购类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 | 打折调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 70% |
| 100以上-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 70% |
| 500以上-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | 70% |

2.采购代理机构服务费缴纳账号

户  名：重庆诚卓建设工程咨询有限公司

开户行：招商银行股份有限公司重庆南岸支行

账  号：123907839010401

八、签订合同

（一）采购人原则上应在中标（成交）通知书发出之日起十个工作日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。

第六篇 合同草案条款

采购合同

（合同编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、结算方式： 结算总价=合同单价*实际供货数量（结算金额不能超过合同金额）*成交价折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.本次合同金额暂定49.5万元*折扣率且经买方最终验收合格，即合同供货部分履约完成，合同自动终止。 2.采购文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 3.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向采购人所在地人民法院提起诉讼。 4.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 5.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表（如有）

二、服务部分

（一）技术部分

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他资料

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了	（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，决定参加该项目比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的供货服务，愿意以小写：   %                  （大写：百分之     ）作为本项目的投标报价折扣。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞争性比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表（如有）

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管材 | dn20mm*en2.3mm PN1.6mpa | 1 | 米 |  |  |
| 2 | PE管材 | dn25mm*en2.3mm PN1.6mpa | 1 | 米 |  |  |
| 3 | PE管材 | dn32mm*en3.0mm PN1.6mpa | 1 | 米 |  |  |
| 4 | … | … | … | … |  |  |

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月

二、技术部分

- （一）技术部分（由供应商自行提供技术方案，格式自拟）

- （二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它资料

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在              （供应商名称）任       （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：         电子邮箱：        @

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是              （供应商名称）的法定代表人，特授权                            （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的竞争性比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：         电子邮箱：        @

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

文件领取登记表

重庆诚卓建设工程咨询有限公司

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |  |  |
| 单位名称 | （公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

文件工本费：500元/份

说明：

1.将《文件领取登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至1160439266@qq.com（邮箱）

2.在报名和缴纳了采购文件工本费的供应商，其采购响应文件才被接收。